附件3

现代农业生产发展资金设施蔬菜产业项目

建设标准

一、基础设施

1、节水灌溉：1）机井：按当地实际造价核算。2）输水管网、滴灌渗灌设施等，专项资金支持标准1500元 /亩。

2、基地道路：主干道建设标准：路面宽度4米，路基素土夯实、三合土垫层厚度20-30cm、混凝土路面厚度18cm；生产路建设标准：路面宽度2.5米，路基素土夯实、二合土垫层厚度15cm、混凝土路面厚度16cm。专项资金支持标准：主干道120元/㎡,生产路80元/㎡。

3、椼架更新：用镀锌钢管对现有日光温室的竹木结构椼架进行改造更新。专项资金支持标准：200元/根。

4、覆盖设施：配套卷帘机、保温棉被。专项资金支持标准：卷帘机5000元/套，保温被根据规格、厚度不同，按12-35元/㎡予以支持。

5、供暖设施：包括加温炉、供热管道等。根据实际情况予以支持。

6、补光、补气设施：补光设施包括LED植物灯、补光灯、蔬菜大棚灯、植物日光灯、后墙体挂反光膜等；补气设施包括二氧化碳发生器及其配套发生液等生物物理防治：配置粘虫板、性诱剂等。专项资金支持标准：补光设施2000元/套（棚）；补气设施2000元/套（棚）。

7、植保微耕机具：配置定型生产、性能稳定、易于操作的微耕机具。

8、快速检测设备：配置定型生产、性能稳定、易于操作的快速检测设备。

二、育苗体系

1、新建育苗温室：新建日光育苗温室，包括配置育苗盘、加热线、喷淋系统、补光灯等，专项资金支持标准200元/㎡；新建智能温室，包括配置内外遮阳网、喷灌系统、移动式苗床、增温保温系统等，专项资金支持标准1200元/㎡。

2、改造育苗温室：专项资金仅支持改建所需材料、人工费用。

3、播种机：根据育苗规模，按政府集中采购价格或公开招标价格支持。

4、新建组培室：土建工程专项资金支持标准1200元/平方米；仪器设备按实际需要配置。

5、网室：新建防虫网室，专项资金支持标准20元/平方米。